| Кондиционеры JAX |
| --- |
| Производитель: JAX Hi-Tech Equipment & Engineering (Australia) Pty Ltd | Гарантия 3 года |
| Наименование | Тип | Мощность, кВт | Произв. по вент. м3 / час | Розница, руб |
| APH - 30 D HEPA | очиститель воздуха | 0,11 | 330 | 2866 |
| APH HEPA | фильтр очистителя | --- | --- | 1323 |
| ACS – 07 HE | сплит тепло-холод | 2,1 / 2,2 | 380 | 13200 |
| ACS – 09 HE | сплит тепло-холод | 2,6 / 2,9 | 450 | 14300 |
| ACS – 14 HE | сплит тепло-холод | 3,7 / 4,2 | 550 | 17095 |
| ACS – 20 HE | сплит тепло-холод | 5,7 / 6,2 | 750 | 25260 |
| ACS – 24 HE1 | сплит тепло-холод | 6,4 / 6,9 | 950 | 27050 |
| ACS – 30 HE | сплит тепло-холод | 8,3 / 8,8 | 1150 | 41350 |
| ACS – 36 HE | сплит тепло-холод | 10,4 / 11,2 | 1350 | 51720 |
| ACS – 07 E | сплит холод | 2,1 / --- | 380 | 12910 |
| ACS – 09 E | сплит холод | 2,6 / --- | 450 | 14010 |
| ACS – 14 E | сплит холод | 3,7 / --- | 550 | 16000 |
| ACS – 20 E | сплит холод | 5,7 / --- | 750 | 23930 |
| ACS – 24 E | сплит холод | 6,4 / --- | 950 | 26135 |
| ACS – 30 E | сплит холод | 8,3 / --- | 1150 | 39810 |
| ACS – 36 E | сплит холод | 10,4 / --- | 1350 | 49510 |
| ACL – 09 HE | мобильный с помпой | 2,6 / 2,0 | 300 | 16450 |
| ACL – 12 HE | мобильный с помпой | 3,6 / 2,0 | 360 | 17320 |
| ACQ – 20 HE | кассетный | 6,2 / 6,6 | 1000 | 42900 |
| ACQ – 30 HE | кассетный | 8,2 / 8,9 | 1050 | 53500 |
| ACQ – 48 HE | кассетный | 14,1 / 15,5 | 1750 | 72900 |
| ACT – 30 HE | напольно-потолочный | 8,8 / 9,4 | 1200 | 45100 |
| ACT – 36 HE | напольно-потолочный | 10,6 / 11,2 | 1400 | 60000 |
| ACT – 48 HE | напольно-потолочный | 14,1 / 15,5 | 1800 | 67200 |
| ACT – 60 HE | напольно-потолочный | 17,3 / 18,5 | 2000 | 76900 |
| ACD – 48 HE | канальный | 14,1 / 15,5 | 2400 | 74500 |
| ACD – 60 HE | канальный | 17,3 / 18,5 | 2400 | 87500 |
| ACH - 48 HE | канальный высокого давления | 15,0/ 15,5 | 3400(2400) | 76900 |
| ACH – 60 HE | канальный высокого давления | 17,5/ 18,5 | 3600(2600) | 79500 |
| ACF – 30 HE | напольный (шкаф) | 8,5 / 10,0 | 1070 | 45600 |
| ACF – 48 HE | напольный (шкаф) | 14,1 / 18,2 | 2000 | 66300 |
| ACF – 60 HE | напольный (шкаф) | 17,7 / 21,9 | 2400 | 74000 |