- Класс энергоэффективности А

- Роторный компрессор Toshiba

- Двойной автосвинг

15.03. 2011

| Модель | Производит., кВт | Входн. мощн., Вт | Класс энергоэфф-ти, холод/тепло | Уров. шума, дБ | Габариты внутр. блока, мм | Розница РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холод | тепло |  |  |  | (ШхВхГ) |  |
| Сплит-системы FRESCO R410A Гарантия на сплит-системы 3 года |
| QV-F7WA/QN-F7WA | 2,21 | 2,35 | 0,69 | А/А | 29 | 745х250х195 | $449 |
| QV-F9WA/QN-F9WA | 2,78 | 2,78 | 0,86 |  | 29 | 745х250х195 | $479 |
| QV-F12WA/QN-F12WA | 3,21 | 3,48 | 1,00 |  | 29 | 745х250х195 | $559 |
| QV-F18WA/QN-F18WA | 5,10 | 5,50 | 1,59 |  | 37 | 900х292х215 | $799 |
| QV-F24WA/QN-F24WA | 6,40 | 6,60 | 1,99 |  | 42 | 900х292х215 | $1 059 |
| В комплекте: ИК пульт |
| ЭРКО-01 |  | Для использования систем кондиционирования при низких температурах наружного воздуха | 1 827 р. | 2 100 р. |
| ЭРКО-02 |  | Для использования систем кондиционирования при низких температурах наружного воздуха (бескорпусное исполнение) | 1 262 р. | 1 450 р. |
| Подогрев картера (fravid) | 1 088 р. | 1 250 р. |
| Подогрев картера НЭК-220-25 | 626 р. | 720 р. |
| Реле JQX |  |  | 322 р. | 370 р. |
| Ротационный пакет УРК-2Т | 6 500 р. | 10 800 р. |