Прайс

Аренда теплового обоудования.

| № | Наименование | Характеристика | Комплектация | Залог, руб. | За сутки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплогенератор MASTER B91T | 380 В; 9,0 кВт; 780 м3/ч | кабель 10 м | 6 000,00 | 250,00 |
| 2 | Теплогенератор MASTER BV 160E | Дизельное топливо; расход 3,9 л/ч; 47 кВт; производительность 1800 м3/ч | кабель 10 м | 15 000,00 | 450,00 |
| 3 | Теплогенератор MASTER BV 280E | Дизельное топливо; расход 6,8 л/ч; 81 кВт; производительность 3300 м3/ч | кабель 10 м | 30 000,00 | 800,00 |
| 4 | Газовая пушка SIAL KID 40M | 220 В; пропан 26-43 кВт; 850 м3/ч | баллон; редуктор | 10 000,00 | 250,00 |
| 5 | Аренда газовых обогревателей (для улицы и помещения) | Тепловая мощность обогревателя (кВт 4 - 11), размер 220 см | Тип топлива обогревателя Сжиженный балонный газ | 32000 | 2000,00 |
| 6 | Тепловая пушка Мастер | 110кВт220у (дизель) 180вт |  | 20000,00 | 1000,00 |
| 7 | Тепловая пушка Мастер | 30кВт 220у (дизель) 100вт |  | 15000,00 | 400,00 |
| 8 | Тепловая пушка SIAL | 23 кВт 220у(дизель) 100вт |  | 15000,00 | 400,00 |
| 9 | Тепловая пушка SIAL | 35кВт 220у(дизель) 150вт |  | 15000,00 | 400,00 |
| 10 | ТВП-20 ( Россия) | 20кВт 380v |  | 10000,00 | 400,00 |
| 11 | ТВП-10 ( Россия) | 10кВт 330v |  | 10000,00 | 200,00 |
| 12 | ТВ-9 ( Германия) | 9кВт 380v |  | 10000,00 | 200,00 |
| 13 | ТВ-5 ( Россия) | 5кВт 220v |  | 5000,00 | 200,00 |
| 14 | ТВ-2 ( Россия) | 2кВт 220v |  | 3000,00 | 200,00 |
| 15 | Инфракрасные обогреватель Pyrox | 2кВт |  | 10000 | 350,00 |

Холод на прокат.

| № | Наименование | Характеристика | Комплектация | Залог, руб. | За сутки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мобильный кондиционер HAIER HM-07CC03/R1 | Мощность охлаждения, Вт 2,05 |  | 19000 | 500,00 |
| 2 | Мобильный кондиционер HAIER HM-09CC03/R1 | Мощность охлаждения, Вт 2,50 |  | 21000 | 500,00 |
| 3 | BREEZAIR Winter БИО - охладители воздуха натуральное природное охлаждение | Напряжение: 220 / 240 V ~ 50Hz Расход энергии: 190 Ватт/час, на 60м² |  | 16000 | 500,00 |