Расчёт системы «Объёмный климат» на 140м² 2 этажа.

1. Насос циркуляционный TERMICA CP25-43/180      2500р      2 шт.     5000р.

2. Мембранный бак Aquatic  8л                                                       2 шт.     2000р.

3. Манометр                                                                                       2 шт.     1400р.

4. Клапан предохранительный                                                         2 шт.     1400р.

5. Вентиль для заполнения системы                                                2 шт.       200р.

6. Вентиль сливной                                                                           2 шт.        200р.

7. Панель 1,8 м² СК-М-2 со штуцерами                          4300р.    55 шт.  236500р.

8. Сплит канальный Mitsubishi Electric

SEZ-KD71VA/SUZ-KA71VA  моди-

фицированный                                                           133860р.     2 к-та 267720р.

9. Решётка заборная Systemair  IGC125                                            2 шт.     1100р.

10. Решётка приточная Systemair  GAG-600x200             2475р.    10 шт.   24750р.

11. Фильтр Systemair  FFR125+BFR125                                             2 шт.      6444р.

12. Теплообменник Замараева 3,5 кВт                                               4 шт.    32000р.

13. Реле конденсации                                                                           5 шт.    45000р.

14. Щит автоматики в комплекте                                                        2 шт.   16000р.

15. Электромагнитный клапан ду 15 мм                                             5шт.    14500р.

ИТОГО по материалам                                                                           654214р.

Монтаж                                                                                                    184720р.

ВСЕГО                                                                                                   834934р.